**ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ KABUL BAŞVURU KAPSAMI**

|  | **PAFTALAR VE BELGELER** | **LİSANSLI / LİSANSSIZ** | **AÇIKLAMALAR** |
| --- | --- | --- | --- |
| HES | RES | GES | JES | BES | TES | MES |
| **1** | Proje Onay Yazısı | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | İlgili POB’dan alınan proje onay yazısı sunulmalıdır. |
| **2** | Lisans | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | EPDK Lisansı ekleri ile birlikte sunulmalıdır.Lisanssız üretim tesislerinde istenmemektedir. |
| **3** | Çağrı Mektubu | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  | Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu sunulmalıdır.Lisanslı üretim tesislerinde istenmemektedir. |
| **4** | Santralin Onaylı Genel Yerleşim Planı | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  | İlgili POB tarafından onaylı santral genel yerleşim planı taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır. |
| **5** | Santralin Onaylı İmar Planları | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  | Santralin 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli onaylı imar planı taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır. |
|  | **a.** Santralin 1/1.000 Ölçekli Onaylı İmar Planı | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  | Santralin 1/1.000 ölçekli onaylı imar planı taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır. |
|  | **b.** Santralin 1/5.000 Ölçekli Onaylı İmar Planı | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  | Santralin 1/5.000 ölçekli onaylı imar planı taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır. |
| **6** | Yapı Ruhsatı | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  | Santralin onaylı genel yerleşim planında yer alan yapılara ilişkin yapı ruhsat(lar)ı taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır. |
| **7** | Sistem Bağlantı Anlaşması  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Ekleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| **8** | Sistem Kullanım Anlaşması  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Ekleri ile birlikte sunulmalıdır.Lisanssız elektrik üretim tesislerinde istenmez. |
| **9** | Santralin Onaylı Tek-Hat Şeması | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Santralin onaylı tek-hat şeması taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır. |
| **10** | Sistem İşletmecisi Geçici Kabul Tutanakları | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Tesisin bağlantı şeması kapsamındaki tutanaklar taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır. |
|  | **a.** ENH TEDAŞ / EDAŞ Geçici Kabul Tutanağı | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Dağıtım seviyesinden bağlı santraller için sunulmalıdır. |
|  | **b.** DM TEDAŞ / EDAŞ Geçici Kabul Tutanağı | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Dağıtım seviyesinden bağlı santraller için sunulmalıdır. |
|  | **c.** DM Otoprodüktör Fider Dönüşüm TEDAŞ / EDAŞ Geçici Kabul Tutanağı | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Dağıtım seviyesinden bağlı santrallerde bağlantı yapılan DM'deki fider için sunulmalıdır.  |
|  | **ç.** TM Otoprodüktör Fider Dönüşüm TEİAŞ Geçici Kabul Tutanağı | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | TM'deki fider için sunulmalıdır. |
|  | **d.** 154 kV - 380 kV TM Şalt TEİAŞ Geçici Kabul Tutanağı | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | İletim seviyesinden bağlı santraller için sunulmalıdır. |
|  | **e.** 154 kV - 380 kV EİH TEİAŞ Geçici Kabul Tutanağı | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | İletim seviyesinden bağlı santraller için sunulmalıdır. |
| **11** | SCADA Ekran Görüntüleri | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Kabul kapsamındaki tüm ünitelerin sistem ile senkronize çalıştığını gösteren ekran görüntüleri sunulmalıdır.10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı GES tesisleri için istenmez. |
| **12** | Devreye Alma Raporu | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Tesisin devreye alma çalışmalarının tamamlandığını gösteren ve kabul talebinde bulunulan ünitelere ilişkin ana ekipman tedarikçisi (EPC) tarafından imzalı devreye alma raporu sunulmalıdır. |
| **13** | İş Teslim Tutanakları | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Lisans/Tesis Sahibi ile Ana Yüklenici(ler) arasında imzalanan tesisin/ünite(ler)in tamamlandığına ilişkin tutanak(lar) ve lisans/tesis sahibi firmanın imzaya yetkili personeli için sicil tasdiknamesi sunulmalıdır. |
| **14** | Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken anlaşma(lar) | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında söz konusu yan hizmetlere katılımı zorunlu olan tesisler için İmzalanacak anlaşma, ekleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| **15** | Taşınmaz Mal Mülkiyet Yazısı | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  | Taşınmaz malların mülkiyet hakkının edinildiğini belirten belge/yazı sunulmalıdır.Lisanslı elektrik üretim tesislerinde EPDK’dan alınacak belge/yazı sunulmalıdır. |
| **16** | Kot Ölçüm Raporu | \* |  |  |  |  |  |  | DSİ tarafından santral için hazırlanan Kot Ölçüm Raporu sunulmalıdır. |
| **17** | ÇED Belgesi | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ÇED mevzuatı kapsamında; tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır.ÇED mevzuatı kapsamı dışındaki tesisler için istenmemektedir. |
| **18** | İtfaiye Uygunluk Yazısı | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | İlgili idareden tesise ilişkin alınacak uygunluk yazısı sunulmalıdır. |
| **19** | Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Görüşü |  | \* |  |  |  |  |  | Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya kuruluşlarınca yapılan ve teknik etkileşim iznine esas teşkil eden analiz kapsamındaki RES'ler için sunulmalıdır. |
| **20** | (Varsa) Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Taahhütnamesi |  | \* |  |  |  |  |  | Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Görüşü kapsamında şartlı izin verilen türbinler için verilen taahhütname sunulmalıdır. |
| **21** | Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Görüşü |  | \* |  |  |  | \* |  | Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik kapsamında olan tesisler için sunulmalıdır. |
| **22** | Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Görüşü |  | \* |  |  |  | \* |  | Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik kapsamında olan tesisler için sunulmalıdır. |
| **23** | Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) Bağlantı Belgesi |  | \* |  |  |  |  |  |  |
| **24** | Su Yapıları Kabul Tutanağı | \* |  |  |  |  |  |  | DSİ tarafından hazırlanan Su Yapıları Kabul Tutanağı sunulmalıdır. |
| **25** | Genelkurmay Başkanlığı Görüşü | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için sunulmalıdır. |