## Sheet
| Başvuru Numarası | Başvuru Sahibi | Tesis Adı | İl | İlçe | Yerleşim | ÜG(kWe) | TKG(kWe) | Dğt.Şrk.Bşv.Trh. | X Koor. | Y Koor. | Kayıt Tarihi | DURUM | Onay Tarihi
1 | ULUDAĞ-RES-325 | Yücel Eko Tarım Sanayi Anonim Şirketi | Sera ve Müştemilatı Olan Soğuk Hava Deposu ve Rüzgar Türbinl | Balıkesir | Bandırma | Şirinçavuş | 3400 | 6800 | 2018-03-29 | 3090014.3809 | 4904581.4068 | 2018-05-08 08:46 | ONAY->Uygundur. | 2018-05-10
2 | ULUDAĞ-RES-328 | ORHAN BİLİCİ | ORHAN BİLİCİ(MAKİNE DEĞİŞİKLİĞİ REVİZE) | Balıkesir | Sındırgı | Bükrecik | 900 | 800 | 2015-06-26 | 3110401.9546 | 4759924.8525 | 2018-05-24 10:36 | ONAY->Ünite gücü 800 kW'dan 900 kW olarak değiştirilmiş olup konu hakkındaki EPDK görüşü verilmektedir. KY 73 m-den 75 m'ye, KÇ 53 m'den 54 m olarak değiştirilmiştir. | 2018-05-31