## 2013-12 Aylık Enerji Yatırımı
2013 YILI 12 AYLIK ENERJİ YATIRIMLARI
SIRA NO | ŞİRKET ADI | SANTRAL ADI | İL | YAKIT CİNSİ | ÜNİTE GÜCÜ MWe | ÜNİTE SAYISI | İLAVE KURULU GÜÇ MWe | GEÇİCİ KABULTARİHİ
1 | FERNAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | GARZAN HİDROELEKTRİK SANTRALİ | BATMAN | HES | 21.015 | 2 | 42.03 | 2013-01-04
2 | NAKSAN PLASTİK VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. | NAKSAN TERMİK KOJENERASYON TESİSİ | GAZİANTEP | DG | 8,73+2,30 | 2 GM+1 BT | 19.76 | 2013-01-07
3 | NİSAN ELEKTROMEKANİK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. | YAPRAK HİDROELEKTRİK SANTRALİ (YAPRAK I) | AMASYA | HES | 6.74 | 2 | 13.48 | 2013-01-11
4 | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SAMURLU RES | İZMİR | RES | 2 | 3 | 6 | 2013-01-12
5 | ÇOBANYILDIZI ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | LİNYİT KÖMÜR/DOĞALGAZ YAKITLI AKIŞKAN YATAKLI EL. ÜR. SANTRALİ | KONYA | LİNYİT/DG | 37 | 1 BT | 37 | 2013-01-12
6 | ENERKA KALECİK ELEKTRİK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | KALECİK HES (III. KADEME) | ANKARA | HES | 2.6015 | 1 | 2.6015 | 2013-01-19
7 | ÜÇHARMANLAR ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ. | ÜÇHARMANLAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ | TRABZON | HES | 2x7,13+1x2,38 | 3 | 16.64 | 2013-01-24
8 | KANYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TİCARET A.Ş. | ÇENGER I REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ANTALYA | HES | 2.845 | 2 | 5.69 | 2013-01-25
9 | ALİAĞA ÇAKMAKTEPE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | TREMİK-DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ | İZMİR | DG | 12 | 2 BT | 24 | 2013-01-25
10 | EMSEY SAĞLIK HİZ. VE İŞL. TUR. OTEL. A.Ş. | OTOPRODÜKTÖR KOJENERASYON SANTRALİ | İSTANBUL | DG | 0.849 | 1 GM | 0.849 | 2013-01-31
11 | KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | BALIKESİR | RES | 2 | 8 | 16 | 2013-01-31
12 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KILAVUZLU BARAJI VE HES | KAHRAMANMARAŞ | HES | 13.5 | 1 | 13.5 | 2013-02-01
13 | MUT ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | DİNÇ REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | MERSİN | HES | 1,030+0,94 | 2 | 1.97 | 2013-02-01
14 | BUCAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BUCAKKÖY HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ANTALYA | HES | 2.9 | 2 | 5.8 | 2013-02-01
15 | KURTSUYU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DARAN HİDROELEKTRİK SANTRALİ (DARAN II) | KARAMAN | HES | 9.71 | 2 | 19.42 | 2013-02-01
16 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BALIKESİR RES | BALIKESİR | RES | 2.75 | 6 | 16.5 | 2013-02-02
17 | OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | DİNAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | AFYONKARAHİSAR | RES | 2.3 | 7 | 16.1 | 2013-02-08
18 | KAM ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | TORLAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ | KAHRAMANMARAŞ | HES | 2x6,189+1x2,456 | 3 | 14.834 | 2013-02-08
19 | HİDRO-D HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ÇOBANLI HİDROELEKTRİK SANTRALİ | SİVAS | HES | (2x7,66)+3,71 | 3 | 19.03 | 2013-02-09
20 | ÜTOPYA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | DÜZOVA RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | İZMİR | RES | 2.5 | 5 | 0 | 2013-02-12
21 | BOL SU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | CEVİZLİDERE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | BOLU | HES | 1.13 | 3 | 3.4 | 2013-02-13
22 | AKKOÇ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | REMSU HİDROELEKTRİK SANTRALİ | MERSİN | HES | 1.958 | 1 | 1.958 | 2013-02-13
23 | BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | TERMİK-KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ (STG3) | BURSA | DG | 28 | 1 BT | 28 | 2013-02-13
24 | ORTADOĞU ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | ODAYERİ BİYOGAZ PROJESİ | İSTANBUL | BİYOGAZ (ÇÖP GAZI) | 1.415 | 3 | 4.245 | 2013-02-13
25 | AKDENİZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | MERSİN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | MERSİN | RES | 3 | 3 | 1 | 2013-02-14
26 | BOL SU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇELTİKDERE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | BOLU | HES | 1.075 | 2 | 2.15 | 2013-02-14
27 | TURHAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | OSMANCIK HES | AMASYA | HES | 4.51 | 2 | 9.03 | 2013-02-15
28 | KARMA GIDA YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. | KARMA-1 BES | SAKARYA | BİYOKÜTLE | 1.487 | 1 | 1.487 | 2013-02-16
29 | SUATA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | BURÇAK HİDROELEKTRİK SANTRALİ (BURÇAK I) | GİRESUN | HES | 6.63 | 1 | 6.63 | 2013-02-18
30 | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KOZBEYLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | İZMİR | RES | 2 | 4 | 8 | 2013-02-22
31 | TEMSA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | GÖZEDE II HES | BURSA | HES | 2 | 2 | 4 | 2013-02-22
32 | ADV ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | FINDIK REGÜLATÖRÜ VE HES | GÜMÜŞHANE | HES | 4.25 | 2 | 8.5 | 2013-02-22
33 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BALIKESİR RES | BALIKESİR | RES | 2.75 | 5 | 13.25 | 2013-02-27
34 | MMK METALURJİ SAN. TİC. VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | GEBZE KOJENERASYON TESİSİ | KOCAELİ | DG | 7.96 | 1 GT | 7.96 | 2013-02-27
35 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | AKÇANSA TERMİK-KOJENERASYON SANTRALİ | ÇANAKKALE | ATIK ISI | 15.2 | 1 BT | 15.2 | 2013-03-01
36 | BUCAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BUCAKKÖY HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ANTALYA | HES | 2.9 | 1 | 2.9 | 2013-03-01
37 | FRİTO LAY GIDA SAN. TİC. A.Ş. | FRİTO LAY KOJENERASYON SANTRALİ | KOCAELİ | BİYOGAZ/DG | 0.635 | 1 GM | 0.305 | 2013-03-01
38 | AVKAL ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | KALE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | AMASYA | HES | 9.75 | 3 | 29.25 | 2013-03-01
39 | PRESTİJ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | KOÇAK REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | GİRESUN | HES | 8.036 | 3 | 24.108 | 2013-03-01
40 | ENERKA KALECİK ELEKTRİK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | KALECİK HES (KALECİK 3. KADEME 2. ÜNİTE) | ANKARA | HES | 2.6015 | 1 | 2.6015 | 2013-03-04
41 | YÜKSEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | KÖPRÜBAŞI HES | BOLU | HES | 37 | 2 | 74 | 2013-03-05
42 | SUATA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | BURÇAK HİDROELEKTRİK SANTRALİ (BURÇAK I) | GİRESUN | HES | 16.7 | 2 | 33.4 | 2013-03-07
43 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KÖPRÜ BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ADANA | HES | 77.924 | 1 | 77.924 | 2013-03-08
44 | BEYBO BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. | BEYBO KOJENERASYON TESİSİ | TEKİRDAĞ | DG | 2.022 | 1 | 2.022 | 2013-03-15
45 | LODOS KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KARABURUN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | İZMİR | RES | 2 | 7 | 14 | 2013-03-15
46 | ATİ İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM VE TİC. LTD. ŞTİ. | DİYOBAN HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ARTVİN | HES | 2.84 | 3 | 8.52 | 2013-03-15
47 | CESE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | MAVİ REGÜLATÖRÜ VE HES | MERSİN | HES | 5.695 | 2 | 11.39 | 2013-03-21
48 | OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | DİNAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | AFYONKARAHİSAR | RES | 2.3 | 7 | 16.1 | 2013-03-22
49 | YEŞİLIRMAK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YEŞİLIRMAK-I HİDROELEKTRİK SANTRALİ | TOKAT | HES | 2,57+(2x5,84) | 3 | 14.25 | 2013-03-22
50 | PAK ENERJİ ÜRETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. | KAVAKÇALI HİDROELEKTRİK SANTRALİ | MUĞLA | HES | 5.571 | 2 | 11.143 | 2013-03-29
51 | DARBOĞAZ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ALABALIK REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ERZURUM | HES | 2.48 | 1 | 2.48 | 2013-03-29
52 | ALKİM KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. | KOJENERASYON SANTRALİ | İZMİR | DG | 5,5+5,2 | 2 GT | 5.538 | 2013-03-30
53 | ARSAN ENERJİ A.Ş. | KAYAKÖPRÜ HİDROELEKTRİK SANTRALİ | GİRESUN | HES | 14.2 | 1 | 14.2 | 2013-04-05
54 | LODOS KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KARABURUN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | İZMİR | RES | 2 | 6 | 12 | 2013-04-10
55 | EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | EĞLENCE 2 HES | ADANA | HES | 2X10,5+5,0 | 3 | 26 | 2013-04-10
56 | YÜCEYURT ENERJİ ÜRETM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | ARAKLI 1 HES | TRABZON | HES | 1.844 | 1 | 1.844 | 2013-04-11
57 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | OTOPRODÜKTÖR SANTRALİ | İZMİR | DG/MOTORİN | 24.58 | 1 GT | 24.58 | 2013-04-12
58 | ACARSOY ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ACARSOY DENİZLİ DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ | DENİZLİ | DG | 13 | 1 BT | 13 | 2013-04-12
59 | ÇİFTEKÖPRÜ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ÇİFTEKÖPRÜ REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ARTVİN | HES | 2X3,29+1,19 | 3 | 7.77 | 2013-04-18
60 | DURUCASU ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | DURU 1 REGÜLATÖRÜ VE HES | AMASYA | HES | 2 | 2 | 4 | 2013-04-18
61 | NAKSAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | NAKSAN ENERJİ SANTRALİ -2 | GAZİANTEP | DG | 9.73 | 2 GM | 19.46 | 2013-04-19
62 | TUYAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | TUZLAKÖY-SERGE REGÜLATÖRÜ VE HES - II | ERZURUM | HES | 2x3,96+1,60 | 3 | 9.52 | 2013-04-19
63 | ZARİF ENERJİ VE EL. ÜR. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KIRIKKALE ÇÖP GAZI (BİYOKÜTLE) SANTRALİ | KIRIKKALE | BİYOKÜTLE (ÇÖP GAZI) | 1.003 | 1 GM | 1.003 | 2013-04-23
64 | KARADENİZ HİDROELEKTRİK EN. ELK. ÜR. | ÇIRAKDAMI REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | GİRESUN | HES | 24.55 | 1 | 24.55 | 2013-04-26
65 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KÖPRÜ BARAJI VE HES | ADANA | HES | 77.24 | 1 | 77.24 | 2013-04-26
66 | ALES ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ | AYDIN | DG | 13 | 1 BT | 13 | 2013-04-27
67 | LODOS KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KARABURUN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | İZMİR | RES | 2 | 6 | 12 | 2013-05-03
68 | POYRAZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | POYRAZ RES | BALIKESİR | RES | (2x2)+0,9 | 3 | 4.9 | 2013-05-03
69 | KONİ İNŞAAT SANAYİ A.Ş. | AKKÖY-ESPİYE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | GİRESUN | HES | 4.456 | 1 | 4.456 | 2013-05-10
70 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES | KAHRAMANMARAŞ | HES | 4 | 2 | 8 | 2013-05-10
71 | ÜTOPYA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | DÜZOVA RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | İZMİR | RES | 2.5 | 2 | 0 | 2013-05-16
72 | AKDENİZLİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | BAĞIŞTAŞ-II HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ERZİNCAN | HES | 16.2 | 1 | 16.2 | 2013-05-16
73 | ESKO ŞİŞLİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | FLORANCE NIGHTINGALE HASTANESİ KOJENERASYON SANTRALİ | İSTANBUL | DG | 2 | 1 GM | 2 | 2013-05-17
74 | BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | TOROS HES | ADANA | HES | 24.995 | 2 | 49.99 | 2013-05-17
75 | COŞKUN ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | YEŞİLVADİ HES | HATAY | HES | 4.99 | 2 | 9.98 | 2013-05-18
76 | KURTSUYU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DARAN-I HİDROELEKTRİK SANTRALİ | KARAMAN | HES | 23.87 | 1 | 23.87 | 2013-05-21
77 | AR-ES ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | HASANKALE REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | NEVŞEHİR | HES | 2.645 | 2 | 5.29 | 2013-05-22
78 | GAZİANTEP ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ A.Ş. | GAZİANTEP ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ A.Ş. KOJENERASYON SANTRALİ | GAZİANTEP | DG | 1.188 | 1 | 1.188 | 2013-05-24
79 | AGE DENİZLİ DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | AGE DENİZLİ DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ | DENİZLİ | DG | 64.5 | 1 BT | 64.5 | 2013-05-25
80 | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | ŞAH RES | BALIKESİR | RES | 3 | 4 | 0 | 2013-05-25
81 | LODOS KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KARABURUN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | İZMİR | RES | 2 | 11 | 22 | 2013-05-29
82 | KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SAN. A.Ş. | KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SAN. A.Ş. TERMİK KOJENERASYON SANTRALİ | İZMİR | DG | 1.605 | 1 GM | 1.605 | 2013-05-30
83 | POLAT TURİZM OTELCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş. | RENAISSANCE ISTANBUL BOSPHORUS HOTEL KOJENERASYON SANTRALİ | İSTANBUL | DG | 0.501 | 1 GM | 0.501 | 2013-05-30
84 | ZEYTİNELİ RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ZEYTİNELİ RES | İZMİR | RES | 2.5 | 15 | 37.5 | 2013-05-30
85 | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SAMURLU RES | İZMİR | RES | 2 | 1 | 2 | 2013-05-31
86 | MENERJİ ELK. ÜR. DAĞ. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. | YÜCE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | GİRESUN | HES | 5.283 | 1 | 5.283 | 2013-05-31
87 | ITC-KA ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | BİYOKÜTLEDEN ENERJİ ÜRETİM SANTRALİ | ANKARA | BİYOKÜTLE (ÇÖP GAZI) | 1.416 | 6 | 8.496 | 2013-05-31
88 | KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJİSİ EL. ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş. | KAPIDAĞ RES | BALIKESİR | RES | 2 | 4 | 8 | 2013-06-01
89 | MED ENERJİ A.Ş. | AKKAYA REGÜLATÖRÜ VE HES | KASTAMONU | HES | 2.2 | 2 | 4.4 | 2013-06-02
90 | ARSAN DOKUMA BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. | ARSAN DOKUMA TERMİK KOJENERASYON SANTRALİ | KAHRAMANMARAŞ | DG | 4.3 | 1 GM | 4.3 | 2013-06-08
91 | EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | EĞLENCE-I HES | ADANA | HES | 8,25+(2x17,2) | 3 | 42.65 | 2013-06-13
92 | AY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ESKİKÖY REGÜLATÖRÜ VE HES | ANTALYA | HES | 1.315 | 2 | 2.63 | 2013-06-13
93 | PAK ENERJİ ÜR.SAN VE TİC A.Ş | GELİNKAYA HES | ERZURUM | HES | 3.433 | 2 | 6.866 | 2013-06-14
94 | HASIRCI TEKSTİL SAN. VE TİC. | HASIRCI TEKSTİL SAN. VE TİC. TERMİK KOJENERASYIN SANTRALİ | GAZİANTEP | DG | 4.3 | 1 GM | 2.3 | 2013-06-15
95 | OMW SAMSUN EL. ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş. | OMW SAMSUN DGKÇS | SAMSUN | DG | 2x(283,873+159,587) | 2 GT + 2 BT | 886.92 | 2013-06-20
96 | RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | RWE&TURCAS GÜNEY DENİZLİ DGKÇS | DENİZLİ | DG | (2x268,35)+260,70 | 2 GT + 1 BT | 797.4 | 2013-06-21
97 | AREL ÇEVRE YATRIRIMLARI EN. VE EL. ÜR. LTD. ŞTİ. | AREL ENERJİ MANAVGAT BİYOKÜTLE TESİSİ | ANTALYA | BİYOKÜTLE (ÇÖP GAZI) | 1.2 | 2 GM | 2.4 | 2013-06-21
98 | ZEYTİNELİ RES ELK. ÜR. A.Ş. | ZEYTİNELİ RES | İZMİR | RES | (4x2,5) + (1x2) | 5 | 12 | 2013-06-21
99 | ZEYNEP ENERJİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. | AVANOS REG. VE CEMEL HES (CEMEL I) | NEVŞEHİR | HES | 3.6 | 2 | 7.2 | 2013-06-27
100 | YENİ BELEN EN. EL. ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş. | ŞENBÜK RES | HATAY | RES | 3 | 8 | 24 | 2013-06-27
101 | YENİ BELEN EN. EL. ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş. | ŞENBÜK RES | HATAY | RES | 3 | 1 | 3 | 2013-06-30
102 | MOR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | MOR-2 HİDROELEKTRİK SANTRALİ | GÜMÜŞHANE | HES | 3.315 | 2 | 6.63 | 2013-07-03
103 | ASYA EN. EL. ÜR. SAN. TİC. A.Ş. | GÜNEŞLİ II HİDROELEKTRİK SANTRALİ | TRABZON | HES | 12.38 | 1 | 12.38 | 2013-07-03
104 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DERİNER BARAJI VE HES | ARTVİN | HES | 167.5 | 1 | 167.5 | 2013-07-05
105 | HER ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ EL. ÜR. A.Ş. | KAYSERİ KATI ATIK DEPONİ SAHASI EN. ÜR. TESİSİ BİYOKÜTLE (ÇÖP GAZI) SANTRALİ | KAYSERİ | BİYOKÜTLE (ÇÖP GAZI) | 1.357 | 1 GM | 1.357 | 2013-07-05
106 | ANADOLU İPLİK VE TEKSTİL SAN. A.Ş. | ANADOLU İPLİK VE TEKSTİL SAN. A.Ş. TERMİK KOJENERASYON SANTRALİ | TEKİRDAĞ | DG | 4.3 | 2 GM | 8.6 | 2013-07-05
107 | ÖZDİLEK EV TETSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | ÖZDİLEK EV TETSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. OTOPRODÜKTÖR SANTRALİ | BURSA | DG | 4.3 | 1 GM | 4.3 | 2013-07-12
108 | DERYA ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TİC. A.Ş. | PİRİNÇLİ REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ÇORUM | HES | 9.34 | 1 | 9.34 | 2013-07-16
109 | SUSURLUK ENERJİ A.Ş. | SUSURLUK RES | BALIKESİR | RES | 2.5 | 3 | 0 | 2013-07-16
110 | EMSAT EL. ÜR. VE MAL. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. | MEREKLER REGÜLATÖRÜ VE ALGÖLÜ HES | ARDAHAN | HES | 6,93+4,227 | 2 | 11.157 | 2013-07-18
111 | EDİNCİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | EDİNCİK RES | BALIKESİR | RES | 2.5 | 12 | 30 | 2013-07-19
112 | OLGU ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. | DİNAR RES | AFYONKARAHİSAR | RES | 2.3 | 1 | 1.7 | 2013-07-19
113 | GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş. | GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş. TERMİK KOJENERASYIN TESİSİ | GAZİANTEP | DG | 18.321 | 2 GM | 36.642 | 2013-07-20
114 | KAİS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DEĞİRMEN HES | GÜMÜŞHANE | HES | 6.5 | 2 | 13 | 2013-07-26
115 | İSKUR TEKSTİL ENERJİ TİC. VE SAN. A.Ş. | İSKUR TEKSTİL ENERJİ TİC. VE SAN. A.Ş. OTOPRODÜKTÖR SANTRALİ | KAHRAMANMARAŞ | DG | 4.3 | 2 GM | 8.6 | 2013-07-26
116 | LODOS KARABURUN EL. ÜR. A.Ş. | KARABURUN RES | İZMİR | RES | 3 | 7 | 21 | 2013-07-26
117 | BELEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | BELEN RES | HATAY | RES | 3 | 4 | 0 | 2013-07-26
118 | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. | BATISÖKE ATIK ISI OTOPRODÜKTÖR SANTRALİ | AYDIN | ATIK ISI | 5.335 | 1 BT | 5.335 | 2013-07-27
119 | FENER ENERJİ TAAHHÜT İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | DOĞALGAZ YAKITLI KOJENERASYON SANTRALİ | KAYSERİ | DG | 1.2 | 1 GM | 1.2 | 2013-07-29
120 | KIROBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | MADRANBABA RES | AYDIN | RES | 2 | 10 | 19.5 | 2013-07-30
121 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş TERMİK KOJENERASYON SANTRALİ | ADANA | DG | 3.349 | 2 GM | 6.698 | 2013-07-31
122 | TRABZON ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | KEMERÇAYIR REGÜLATÖRÜ VE HES | TRABZON | HES | (2x6,266) + 2,966 | 3 | 15.498 | 2013-08-01
123 | BAV ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | IRMAK HES | ORDU | HES | 2.87 | 2 | 5.74 | 2013-08-01
124 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DERİNER BARAJI VE HES | ARTVİN | HES | 167.5 | 2 | 335 | 2013-08-02
125 | YEŞİLYURT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | YEŞİLYURT ENERJİ SAMSUN MERKEZ OSB DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ | SAMSUN | DG | 18.321 | 7 GM | 128.247 | 2013-08-02
126 | YEŞİLYURT GRUP ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. | ARAKLI-4 REGÜLATÖRÜ VE HES | TRABZON | HES | 4.455 | 2 | 8.911 | 2013-08-02
127 | FRITO LAY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | FRITO LAY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. TERMİK KOJENERASYON TESİSİ | MERSİN | BİYOGAZ/DG | 0.33 | 2 GM | 0.66 | 2013-08-02
128 | ADACAMİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ADACAMİ HİDROELEKTRİK SANTRALİ | RİZE | HES | 14.652 | 1 | 14.652 | 2013-08-02
129 | AKAR ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GECÜR HİDROOELEKTRİK SANTRALİ | GİRESUN | HES | 2,167 + 0,931 | 2 | 3.098 | 2013-08-05
130 | ENERKA KALECİK ELEKTRİK ÜRETİM VE PAZ. A.Ş. | KALECİK HES | ANKARA | HES | 3.0745 | 1 | 3.0745 | 2013-08-06
131 | MENDERES GEOTHERAMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DORA-3 JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ | AYDIN | JEOTERMAL | 17 | 1 | 17 | 2013-08-16
132 | LODOS KARABURUN EL. ÜR. A.Ş. | KARABURUN RES | İZMİR | RES | 3 | 9 | 27 | 2013-08-16
133 | HOŞDERE ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | SENA HES | KARS | HES | 10.718 | 2 | 21.436 | 2013-08-19
134 | ORTADOĞU ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL - ŞİLE - KÖMÜRCÜODA ÇÖP BİYOGAZ PROJESİ | İSTANBUL | BİYOGAZ (ÇÖP GAZI) | 1.415 | 4 GM | 5.66 | 2013-08-22
135 | ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SAN. A.Ş. | ŞİMŞEK BİSKÜVİ TERMİK KOJENERASYON SANTRALİ | KARAMAN | DG | 1.56 | 1 GM | 1.56 | 2013-08-23
136 | AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş. | AKSA SANTRALİ | YALOVA | DG | 0 | 1 BUHAR KAZANI | 0 | 2013-08-23
137 | ORTADOĞU ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL - KEMERBURGAZ - ODAYERİ ÇÖP BİYOGAZ PROJESİ | İSTANBUL | BİYOGAZ (ÇÖP GAZI) | 1.415 | 2 GM | 2.83 | 2013-08-23
138 | ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | AKSARAY OSB BİYOGAZ SANTRALİ | AKSARAY | BİYOKÜTLE | 1.067 | 2 GM | 2.134 | 2013-08-28
139 | İDOL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | GÖZELOLUK REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | GÜMÜŞHANE | HES | 6.79 | 2 | 13.58 | 2013-08-29
140 | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | KIZILDERE II JEOTERMAL SANTRALİ | DENİZLİ | JEOTERMAL | 60 | 1 BT | 60 | 2013-08-30
141 | KESKİNKILIÇ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | KESKİNKILIÇ GIDA TERMİK KOJENERASYON SANTRALİ | AKSARAY | DG | 10 | 1 BT | 10 | 2013-08-30
142 | MCK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DEVECİKONAĞI BARAJI VE HES | BURSA | HES | (2x11,11) + 0,78 | 3 | 23 | 2013-08-30
143 | DOKUBOY DOKUMACILAR TEKSTİL MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. | DOKUBOY OTOPRODÜKTÖR SANTRALİ | KAHRAMANMARAŞ | DG | 4.3 | 1 GM | 4.3 | 2013-08-30
144 | ALBE ENERJİ ELEK. ELKTR. DAN. MÜŞ. PET. MAD. TAR. HAY. SAN. VE TİC. A.Ş. | YAPRAK HES | ANTALYA | HES | (3x1,40)+(1x4,77) | 4 | 8.97 | 2013-09-05
145 | SAF ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | SAF I HES | BİNGÖL | HES | (1x7,49)+(1x3,745) | 2 | 8.6 | 2013-09-06
146 | LODOS KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KARABURUN RES | İZMİR | RES | 3 | 4 | 12 | 2013-09-06
147 | EGELİ ENERJİ YATIRIM İNŞ. VE TİC. A.Ş. | YAYLA REGÜLATÖRÜ VE HES | ARTVİN | HES | 2.335 | 2 | 4.67 | 2013-09-06
148 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ATİK RES | HATAY | RES | 2 | 2 | 4 | 2013-09-13
149 | HETAŞ HACISALİHOĞLU ENERJİ VE TİC. A.Ş. | TONYA I-II HES | TRABZON | HES | 1.25 | 1 | 1.25 | 2013-09-13
150 | AL-YEL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | GEYCEK RES | KIRŞEHİR | RES | 2 | 13 | 26 | 2013-09-13
151 | SUSURLUK ENERJİ A.Ş. | SUSURLUK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | BALIKESİR | RES | 2.5 | 3 | 0 | 2013-09-13
152 | GÜMÜŞKÖY JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | GÜMÜŞKÖY JES | AYDIN | JEOTERMAL | 6.6 | 1 BT | 6.6 | 2013-09-15
153 | KONBELTAŞ KONYA İNŞ. TAŞ. HİZ. DAN. VE PARK İŞLT. VE ELK. ÜRT. VE TİC. A.Ş. | KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ ELEKTRİK SANTRALİ | KONYA | BİYOGAZ | 0.812 | 3 GM | 2.436 | 2013-09-19
154 | DARIVEREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DARIVEREN HES | DENİZLİ | HES | (1x0,465)+(1x2,60) | 2 | 3.065 | 2013-09-20
155 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | SARIGÜZEL HES | KAHRAMANMARAŞ | HES | 49.44 | 2 | 98.88 | 2013-09-20
156 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KUŞAKLI REGÜLATÖRÜ VE HES | ADANA | HES | 10 | 2 | 20 | 2013-09-20
157 | TRABZON ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | ÜÇHANLAR REGÜLATÖRÜ VE HES | TRABZON | HES | (2x4,885)+(1x2,169) | 3 | 11.939 | 2013-09-27
158 | AYEN ENERJİ A.Ş. | MORDOĞAN RES | İZMİR | RES | 2.05 | 15 | 30.75 | 2013-09-27
159 | SAMSUN AVDAN EN. ÜR. VE TİC. A.Ş. | BİYOKÜTLE (ÇÖP GAZI) ENERJİ ÜRETİM SANTRALİ | SAMSUN | BİYOGAZ | 1.2 | 1 GM | 1.2 | 2013-09-27
160 | SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM SANAYİ TURİZM A.Ş. | SARAY RES | TEKİRDAĞ | RES | 2 | 2 | 4 | 2013-09-27
161 | ENERKA KALECİK EL. ÜR. VE PAZ. A.Ş. | KALECİK HES | ANKARA | HES | 3.0745 | 1 | 3.0745 | 2013-09-30
162 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DERİNER HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ARTVİN | HES | 167.5 | 1 | 167.5 | 2013-10-02
163 | ZEYNEP ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | AVANOS REGÜLATÖRÜ VE CEMEL HİDROELEKTRİK SANTRALİ | NEVŞEHİR | HES | 3.6 | 2 | 7.2 | 2013-10-04
164 | GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | GOREN-2 TERMİK KOJENERASYON SANTRALİ | GAZİANTEP | DG | 9.73 | 5 GM | 48.65 | 2013-10-04
165 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KANDİL BARAJI VE HES | KAHRAMANMARAŞ | HES | 101.6 | 2 | 203.2 | 2013-10-10
166 | DERYA ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TİC. A.Ş. | PİRİNÇLİ REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ÇORUM | HES | 9.34 | 1 | 9.34 | 2013-10-10
167 | İPEKSAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İPEKSAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TERMİK KOJENERASYON SANTRALİ | MARDİN | DG | 4.3 | 2 GM | 8.6 | 2013-10-10
168 | NAKSAN ENERJİ ELETRİK ÜRETİMİ A.Ş. | NAKSAN ENERJİ SANTRALİ 2 | GAZİANTEP | DG | 1.1 | 1 BT | 1.1 | 2013-10-11
169 | AL-YEL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | GEYCEK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | KIRŞEHİR | RES | 2 | 6 | 12 | 2013-10-11
170 | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. TERMİK KOJENERASYON SANTRALİ | İZMİR | ATIK ISI | 9 | 1 BT | 9 | 2013-10-12
171 | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. | ODAŞ I DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ | ŞANLIURFA | DG | 12 | 1 BT | 12 | 2013-10-23
172 | ORTAÇAĞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ORTAÇAĞ REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ | TRABZON | HES | 12.944 | 1 | 12.944 | 2013-10-24
173 | ÖVÜNÇ ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ÇERMİKLER BARAJI VE HES | SİVAS | HES | 3 | 1 | 3 | 2013-10-24
174 | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KIZILDERE II JES | DENİZLİ | JEOTERMAL | 10 | 2 BT | 20 | 2013-10-31
175 | SENKRON GRUP İNŞAAT MAK. MÜH. PROJE EL. ÜR. LTD ŞTİ. | SENKRON EFELER BİYOGAZ SANTRALİ | AYDIN | BİYOGAZ | 1.2 | 2 GM | 2.4 | 2013-10-31
176 | ÇELİKLER JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | PAMUKÖREN JES | AYDIN | JEOTERMAL | 22.51 | 2 BT | 45.02 | 2013-10-31
177 | KÖPRÜBAŞI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KÖPRÜBAŞI HİDROELEKTRİK SANTRALİ | GÜMÜŞHANE | HES | 7.33 | 2 | 14.66 | 2013-11-08
178 | LUTUF MENSUCAT A.Ş. | LUTUF MENSUCAT KOJENERASYON SANTRALİ | KAHRAMANMARAŞ | DG | 2 | 1 GM | 2 | 2013-11-08
179 | DARENHES ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | TATAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ELAZIĞ | HES | 64.11 | 1 | 64.11 | 2013-11-14
180 | ARSAN SOĞUKPINAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SOĞUKPINAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ | GİRESUN | HES | 4.45 | 2 | 8.9 | 2013-11-15
181 | H.G. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. | H.G. ENERJİ GEDİZ SANTRALİ | KÜTAHYA | DG | 5.35 | 1 BT | 5.35 | 2013-11-15
182 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | AMBARLI TERMİK SANTRALİ | İSTANBUL | DG | (2x282 GT) + (2x126 BT) | 2 GT + 2 BT | 516 | 2013-11-21
183 | İLCAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | YAZYURDU REGÜLATÖRÜ VE HES | ERZURUM | HES | 7.45 | 2 | 14.9 | 2013-11-22
184 | DNZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | AKKENT CALKUYUCAK HES | DENİZLİ | HES | (2x5,730)+2,353 | 3 | 13.813 | 2013-11-22
185 | EFE EN. EL. ÜR. PAZ. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | EREM HİDROELEKTRİK SANTRALİ | OSMANİYE | HES | (2x1,37)+0,31 | 3 | 3.05 | 2013-11-23
186 | R.K. RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ EL. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | PAŞALİMANI RES | BALIKESİR | RES | 0.8 | 1 | 0.8 | 2013-11-25
187 | KARAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KARAKÖY HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ANKARA | HES | 3 | 1 | 3 | 2013-11-28
188 | ADASU ENERJİ A.Ş. | ADASU HİDROELEKTRİK SANTRALİ | SAKARYA | HES | 3.2 | 3 | 9.6 | 2013-11-28
189 | MOR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | AĞKOLU HES | ORDU | HES | 2.19 | 2 | 4.38 | 2013-11-28
190 | OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | DİNAR RES | AFYONKARAHİSAR | RES | 0 | 12 | 0 | 2013-11-29
191 | ISPARTA MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. | ISPARTA MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. KOJENERASYON SANTRALİ | ISPARTA | DG | 4.3 | 1 GM | 0 | 2013-11-29
192 | ETKEN ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | OYLAT HES | BURSA | HES | 0.95 | 2 | 1.9 | 2013-12-03
193 | DURUCASU ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | DURU REGÜLATÖRÜ VE HES | AMASYA | HES | 5+5,12 | 2 | 1.63 | 2013-12-04
194 | AL-YEL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | GEYCEK RES | KIRŞEHİR | RES | (12x2)+(3x3) | 15 | 33 | 2013-12-05
195 | DARENHES ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | KİRAZLIK REGÜLATÖRÜ VE HES | SİİRT | HES | 14.537 | 1 | 14.537 | 2013-12-05
196 | KURTSUYU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DARAN HİDROELEKTRİK SANTRALİ | KARAMAN | HES | 23.87 | 1 | 23.87 | 2013-12-05
197 | ORTADOĞU RULMAN SAN. VE TİC. A.Ş. | ORTADOĞU RULMAN SANAYİ TERMİK KOJENERASYON SANTRALİ | ANKARA | DG | 7.744 | 1 GM | 7.744 | 2013-12-06
198 | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DGKÇS | KOCAELİ | DG | 289.091 | 1 GT | 289.091 | 2013-12-06
199 | TEKTUĞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SIRIMTAŞ HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ADIYAMAN | HES | 13.617 | 1 | 13.617 | 2013-12-07
200 | KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK A.Ş. | KAYA BELEK TERMİK KOJENERASYON SANTRALİ | ANTALYA | DG | 1.286 | 1 GM | 1.286 | 2013-12-08
201 | ARI SU ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | AKBAŞ HİDROELEKTRİK SANTRALİ | DENİZLİ | HES | (2x5,227) + 2,048 | 3 | 12.502 | 2013-12-12
202 | ÖVÜNÇ ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ÇERMİKLER BARAJI VE HES | SİVAS | HES | 11 | 2 | 22 | 2013-12-12
203 | DARENHES ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | TATAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ | ELAZIĞ | HES | 64.11 | 1 | 64.11 | 2013-12-13
204 | MELET ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ORDU HES | ORDU | HES | 10.5 | 2 | 21 | 2013-12-13
205 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | SARIGÜZEL BARAJI HES | KAHRAMANMARAŞ | HES | 3.66 | 1 | 3.66 | 2013-12-14
206 | ADACAMİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ADACAMİ HİDROELEKTRİK SANTRALİ | RİZE | HES | 14.652 | 1 | 14.652 | 2013-12-16
207 | ENTEK ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BOZTEPE HES | ORDU | HES | 6.05 | 3 | 18.15 | 2013-12-17
208 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KAVŞAK BENDİ HES | ADANA | HES | 61.95 | 1 | 61.95 | 2013-12-19
209 | BGT MAVİ ENERJİ EL. ÜR. DAĞ. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. | SUKENARI REGÜLATÖRÜ VE HES | TRABZON | HES | 6,481 + 2,085 | 2 | 8.566 | 2013-12-19
210 | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DGKÇS | KOCAELİ | DG | 289,091+286,818 | 1 GT + 1 BT | 575.909 | 2013-12-20
211 | ENERKA KALECİK ELEKTRİK ÜRETİM VE PAZ. A.Ş. | KALECİK I HES | ANKARA | HES | 3.878 | 2 | 7.757 | 2013-12-20
212 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ÇAMBAŞI REGÜLATÖRÜ VE HES | TRABZON | HES | 22.05 | 2 | 44.1 | 2013-12-20
213 | ENSU ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | ÇİĞDEM REGÜLATÖRÜ VE HES | GİRESUN | HES | 8.85 | 2 | 17.7 | 2013-12-20
214 | MASAT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. LTD. ŞTİ | MİDİLLİ HES | AMASYA | HES | 10,484 + 1,093 | 2 | 11.577 | 2013-12-24
215 | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SAYALAR RES | MANİSA | RES | 2 | 10 | 20 | 2013-12-25
216 | ETİ ALUMİNYUM A.Ş. | KOJENERASYON | KONYA | ATIK ISI | 12.93 | 1 BT | 12.93 | 2013-12-26
217 | YEŞİLYURT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | YEŞİLYURT DGKÇS | SAMSUN | DG | 11.396 | 1 BT | 11.396 | 2013-12-26
218 | SUATA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | BURÇAK HES 2. KADEME | GİRESUN | HES | 2x(10,98) + 4,3 | 3 | 26.26 | 2013-12-26
219 | AK-ÖZLÜCE ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. | ÖZLÜCE HES | ERZURUM | HES | 18.19 | 1 | 18.19 | 2013-12-27
220 | DURUM GIDA SA. VE TİC. A.Ş. | KOJENERASYON | MERSİN | DG | 2.022 | 1 GM | 2.022 | 2013-12-27
221 | ATABEY ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | UZUNDERE II HES | RİZE | HES | 7.02 | 1 | 7.02 | 2013-12-27
222 | AL-YEL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | GEYCEK RES | KIRŞEHİR | RES | 3x2 + 2x3 | 5 | 12 | 2013-12-27
[6 empty] | İLAVE KURULU GÜÇ TOPLAMI (MW) | 6986.335
Not: Tablodaki değerler geçici olup revize edilebilir.
|  |  | YAKIT TÜRÜ | KURULU GÜCÜ MW | KABUL ADET
|  |  | ATIK ISI | 42.465 | 4
|  |  | DG | 3585.598 | 44
|  |  | DG/MOTORİN | 24.58 | 1
|  |  | BİYOGAZ | 6.036 | 3
|  |  | BİYOGAZ/DG | 0.965 | 2
|  |  | BİYOGAZ (ÇÖP GAZI) | 12.735 | 3
|  |  | BİYOKÜTLE (ÇÖP GAZI) | 13.256 | 4
|  |  | BİYOKÜTLE | 3.621 | 2
|  |  | HES | 2613.359 | 112
|  |  | JEOTERMAL | 148.62 | 5
|  |  | LİNYİT/DG | 37 | 1
|  |  | RES | 498.1 | 41
|  |  | TOPLAM: | 6986.335 | 222
|  |  | YAKIT TÜRÜ | KURULU GÜCÜ MW
|  |  | TERMİK | 3647.178
|  |  | HES | 2613.359
|  |  | RES | 498.1
|  |  | ÇÖP, BİYOKÜTLE, ATIK ISI, JEOTERMAL | 227.698
|  |  | TOPLAM | 6986.335
Note on H23: İlave güç artışı olmamıştır.
Note on H40: İlave güç artışı 0,305MWe olmuştur.
Note on H28: İlave güç artışı 1MWe olmuştur.
Note on H36: İlave güç artışı 13.250MWe olmuştur.
Note on H55: İlave güç artışı 5,538MWe olmuştur.
Note on H74: İlave güç artışı olmamıştır.
Note on H83: İlave güç artışı olmamıştır.
Note on H97: İlave kurulu güç 2,3MWe olmuştur.
Note on H115: İlave güç artışı 1,7MWe olmuştur
Note on H120: İlave güç artışı olmamıştır.
Note on H112: İlave güç artışı olmamıştır.
Note on H123: İlave güç artışı 19,5MWe olmuştur.
Note on H148: 11,235 MWe'lık elektriksel güç 8,6 MWe ile sınırlandırılmıştır.
Note on H139: İlave güç artışı olmamıştır.
Note on H154: İlave güç artışı olmamıştır.
Note on H190: Cem: 4,04 Mwe GÜCÜNDEKİ ÜNİTENİN 3 Mwe KURULU GÜCÜNDE KABULÜ YAPILMIŞTIR
Note on H193: Cem: 12x2,3 = 27,6 MW MEKANİK GÜÇ ARTIŞI YAPILMIŞTIR.
Note on H194: Cem: 06.10.2000 TARİHİNDE DEVREYE ALINAN 10,7 MW GÜCÜNDEKİ FUEL OİL YAKITLI ÜNİTELER SÖKÜLEREK BU MOTOR TESİS EDİLMİŞTİR.
Note on H185: Cem: Tesisin 2x150=300 MW gücündeki 2 fuel oil yakıtlı ünitesi devreden çıkarılarak 2 adet gaz türbini ve 2 adet buhar türbini devreye alınmıştır.
Note on H196: Cem: İki ünite için (Duru I) 1,00 + (Duru II) 0,63=1,63 MWe güç artışı yapılmıştır.